## Άσκηση ΜΚ-04 - Επικύρωση Μεθόδο
Sample Number | Concentration [Hg] (ug/g) | Observation | Instrument Response - Curve Height (Ai) | Average | Standard Deviation (SD) | %Relative Standard Deviation (%RSD) | Διόρθωση Υποβάθρου
1 | 0 | White | 0.0006
1 | 0 | White | 0.0007 | 0.0007 | 0.0001 | 14.29%
1 | 0 | White | 0.0008
2 | 0.5 | Curve | 0.0074
2 | 0.5 | Curve | 0.0075 | 0.0075 | 0.0001 | 1.333% | 0.0068
2 | 0.5 | Curve | 0.0076
3 | 2.5 | Curve | 0.0374
3 | 2.5 | Curve | 0.0373 | 0.0374 | 0.0001 | 0.2674% | 0.0367
3 | 2.5 | Curve | 0.0375
4 | 5 | Curve | 0.0754
4 | 5 | Curve | 0.0755 | 0.0754 | 0.0001 | 0.1326% | 0.0747
4 | 5 | Curve | 0.0753
5 | 7.5 | Curve | 0.1159
5 | 7.5 | Curve | 0.1157 | 0.1159 | 0.0002 | 0.1726% | 0.1152
5 | 7.5 | Curve | 0.1161
6 | 10 | Curve | 0.1884
6 | 10 | Curve | 0.1886 | 0.1886 | 0.0002 | 0.106% | 0.1879
6 | 10 | Curve | 0.1888
7 | 15 | Curve | 0.2212
7 | 15 | Curve | 0.2214 | 0.2212 | 0.0002 | 0.09042% | 0.2205
7 | 15 | Curve | 0.221
8 | 20 | Curve | 0.2915
8 | 20 | Curve | 0.2917 | 0.2917 | 0.0002 | 0.06856% | 0.291
8 | 20 | Curve | 0.2919
Max(RSD)-Min(RSD) = | 14.22%
Είναι εκτός της περιοχής 0,8-1,2
Concentration [Hg] (ug/g) | Instrument Response - Curve Height (Ai)
0.5 | 0.0068
2.5 | 0.0367
5 | 0.0747
7.5 | 0.1152
10 | 0.1879
15 | 0.2205
20 | 0.291
Regression
Regression Model | Linear
LINEST raw output
0.014756 | 0.0057243
0.00099591 | 0.010731
0.97773 | 0.016956
219.528 | 5
0.063112 | 0.0014375
Regression Statistics
R^2 | 0.97773
Standard Error | 0.016956
Count of X variables | 1
Observations | 7
Adjusted R^2 | 0.97328
Analysis of Variance (ANOVA)
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 0.063112 | 0.063112 | 219.528 | 2.5329e-05
Residual | 5 | 0.0014375 | 0.00028749
Total | 6 | 0.06455
Confidence level | 0.95
| Coefficients | Standard Error | t-Statistic | P-value | Lower 95% | Upper 95%
Intercept | 0.0057243 | 0.010731 | 0.53343 | 0.61659 | -0.021861 | 0.03331
X1 | 0.014756 | 0.00099591 | 14.8165 | 2.5329e-05 | 0.012196 | 0.017316
X1 | Predicted Y | Y | Residual
0.5 | 0.013102 | 0.0068 | -0.0063022
2.5 | 0.042614 | 0.0367 | -0.005914
5 | 0.079504 | 0.0747 | -0.0048036
7.5 | 0.11639 | 0.1152 | -0.0011933
10 | 0.15328 | 0.1879 | 0.034617
15 | 0.22706 | 0.2205 | -0.0065623
20 | 0.30084 | 0.291 | -0.0098416
Concentration [Hg] (ug/g) | Residual
0.5 | -0.0063022
2.5 | -0.005914
5 | -0.0048036
7.5 | -0.0011933
10 | 0.034617
15 | -0.0065623
20 | -0.0098416
Concentration [Hg] (ug/g) | Residual/Concentration
0.5 | -0.012604
2.5 | -0.0023656
5 | -0.00096073
7.5 | -0.00015911
10 | 0.0034617
15 | -0.00043749
20 | -0.00049208
Concentration [Hg] (ug/g) | Instrument Response - Curve Height (Ai) |  |  |  |  | $'Άσκηση ΜΚ-04 - Επικύρωση Μεθόδου T-1 Γραμμικότητα'.$B$110:$B$115
0.5 | 0.0068
2.5 | 0.0367
5 | 0.0747
7.5 | 0.1152
15 | 0.2205
20 | 0.291
Regression
Regression Model | Linear
LINEST raw output
0.014565 | 0.0015582
0.0001586 | 0.0017286
0.99953 | 0.0026902
8434.0299 | 4
0.061037 | 2.8948e-05
Regression Statistics
R^2 | 0.99953
Standard Error | 0.0026902
Count of X variables | 1
Observations | 6
Adjusted R^2 | 0.99941
Analysis of Variance (ANOVA)
| df | SS | MS | F | Significance F
Regression | 1 | 0.061037 | 0.061037 | 8434.0299 | 8.4283e-08
Residual | 4 | 2.8948e-05 | 7.237e-06
Total | 5 | 0.061066
Confidence level | 0.95
| Coefficients | Standard Error | t-Statistic | P-value | Lower 95% | Upper 95%
Intercept | 0.0015582 | 0.0017286 | 0.90144 | 0.41833 | -0.0032412 | 0.0063576
X1 | 0.014565 | 0.0001586 | 91.837 | 8.4283e-08 | 0.014125 | 0.015006
X1 | Predicted Y | Y | Residual
0.5 | 0.0088409 | 0.0068 | -0.0020409
2.5 | 0.037972 | 0.0367 | -0.0012716
5 | 0.074385 | 0.0747 | 0.00031497
7.5 | 0.1108 | 0.1152 | 0.0044016
15 | 0.22004 | 0.2205 | 0.00046139
20 | 0.29287 | 0.291 | -0.0018654
Concentration [Hg] (ug/g) | Instrument Response - Curve Height (Ai)
0.5 | 0.0136
2.5 | 0.01468
5 | 0.01494
7.5 | 0.01536
15 | 0.0147
20 | 0.01455
Sa | Sb | Sy/x
0.0017286 | 0.0001586 | 0.0026902
LOD (Sa) | 0.39164
LOQ (Sa) | 1.1868
LOD (Sy/x) | 0.6095
LOQ (Sy/x) | 1.847